## 表B.1.1 招标工程量清单封面【鹿邑县实验幼儿园改
表B.1.1招标工程量清单封面
| 鹿邑县实验幼儿园改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | （盖章）
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【鹿邑县实验幼儿园改
表 C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 鹿邑县实验幼儿园改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 年 月 日

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【鹿邑县实验幼儿园改
表 E.1.1 工程项目清单汇总表
工程名称：鹿邑县实验幼儿园改造项目 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 鹿邑县实验幼儿园改造项目
1.1.1 | 土建工程
1.1.2 | 室外排水工程
1.1.3 | 电气工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【土建工程】2.1
表 E.1.1 工程项目清单汇总表
工程名称：土建工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1、人造草坪
1 | 011103003001 | 塑胶运动地板 | 名称：人造草坪 1、冲环保弹性颗粒、整平（每平方米不少于5kg） 2、冲石英砂、整平、（每平方米不少于28kg） 3、粘草坪（草丝100%聚乙烯PE，草高5cm，密度≥10500簇/平方米）、基布材质：抗紫外PP编织布+无纺布+特种网格布、挤出S型高回弹单丝，草丝宽1.42毫米 4、刷草坪专用胶 5、原混凝土面清扫、冲洗干净 6、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 1400.000
2、塑胶跑道
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 011103003002 | 塑胶运动地板 | 名称：塑胶跑道 1、聚氨酯双组份面层材料与EPDM橡胶颗粒混合，喷涂两遍，厚3mm，（面层喷涂浆料每平方用量1.35KG与EPDM颗粒1.3KG混合而成） 2、弹性层封底（PU料每平方2.5KG加上胶粉搅拌均匀，将颗粒间缝填平） 3、塑胶弹性层，厚10mm（橡胶颗粒每平方米用量12KG，橡胶粒：胶水=6：1） 4、底涂（专用胶水在混凝土面上均匀涂刷一遍，每平方0.3KG） 5、原混凝土地面清理 6、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 400.000
3、跑道划线
3 | 040205007001 | 标线 | 1、线宽5cm 2、专用划线漆，两遍涂刷 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 75.000
4、混凝土地面
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 | 1、原基层清理、整平、夯实 2、100mm厚C25混凝土随打随摊平、抹光。 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 1800.000
5、旗杆及基座拆除、重做
5 | 011506002001 | 旗杆 | 1、拆除旧旗杆及底座，开挖回填，建渣外运距离自行考虑 2、新建旗杆φ176-76*5不锈钢管（高13米） 3、新建国旗底座台阶MU15煤矸石砖，M5水泥砂浆砌筑，四周及顶面采用20厚1:2水泥砂浆粉刷，贴红色面砖 4、新建900*900*1200，C20混凝土旗杆基础（含模板支拆、泵送等工作内容） 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 个 | 1.000
6、成品窗套线拆除、更换
6 | 01B020 | 拆除门窗套 | 1、拆除成品木质门窗套 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m | 450.000
7 | 010808004001 | 成品门窗套 | 1、新建成品6cm宽木质门窗套 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 27.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
7、玻璃拆除、更换
8 | 01B021 | 拆除玻璃 | 1、拆除玻璃 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 50.400
9 | 011505003003 | 镜面玻璃 | 1、新建单樘1.5*2.8米12厚安全玻璃带成品木框 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 50.400
8、木门拆除、更换
10 | 01B015 | 拆除门 | 1、木质门拆除 2、门尺寸：1*2.1米 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 樘 | 1.000
11 | 010801001001 | 木质门 | 1、新建套装木质门含大小五金门锁等配件 2、门尺寸：1*2.1米 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 2.100
9、门窗拆除、更换
9.1、教学楼塑钢窗拆除、更换（1）
12 | 01B017 | 拆除窗 | 1、拆除教学楼塑钢窗 2、单樘面积大于4平方米 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 樘 | 12.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1、新建80系列铝合金推拉窗、带纱扇 2、玻璃6+12+6安全中空玻璃 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 137.470
9.2、门
14 | 010802003001 | 防盗门 | 1、成品单扇钢制防盗门 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 6.240
9.3、教学楼塑钢窗拆除、更换（2）
15 | 01B018 | 拆除窗 | 1、拆除教学楼塑钢窗 2、单樘面积大于4平方米 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 樘 | 22.000
16 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1、新建80系列铝合金推拉窗、带纱扇 2、玻璃6+12+6安全中空玻璃 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 186.410
9.4、门卫室塑钢窗拆除、更换
17 | 01B019 | 拆除窗 | 1、拆除门卫塑钢窗 2、单樘面积小于4平方米 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 樘 | 2.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1、新建80系列铝合金推拉窗、带纱扇 2、玻璃6+12+6安全中空玻璃 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 6.120
10、电动伸缩门
19 | 010805003001 | 电动伸缩门 | 1、电动伸缩门长12米、高1.6米 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m | 12.000
11、PVC地板
20 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 | 1、2.0mm+同质透心（通体耐磨） 2、专用胶粘剂粘贴 3、基层清理 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 540.000
12、不锈钢护栏1米高
21 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 图集：12YJ8-P61-2（一类栏杆，竖杆间距小于110） 1、1米高不锈钢护栏 2、不锈钢扶手φ65*3 3、主立杆φ54*3间距840mm 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m | 40.000
15、教室走廊三层竹炭纤维板内墙
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1、原墙面基层清理、整平 2、铺装12厚竹炭纤维板面层 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 560.000
16、卫生间地面防水改造
23 | 01B002 | 拆除楼地面 | 1、拆除原有面砖楼地面层和防水层及找平层 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 69.120
24 | 01B004 | 拆除洗手池 | 1、拆除原有洗手池 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 个 | 3.000
25 | 01B005 | 拆除台面 | 1、拆除原有洗漱台面 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m | 2.400
26 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、机械装车，汽车外运5km 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 4.670
27 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚陶瓷防滑地砖，1:1砂浆填缝 2、35厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5mm厚聚氨酯防水，四周上翻300mm 4、最薄处20厚水泥砂浆找坡层 5、素水泥浆一道 6、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 69.120
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1、幼儿成品陶瓷洗脸盆 2、直径360mm，外侧高度140mm 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 组 | 3.000
29 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、20mm厚米白色石英石台面 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 5.040
17、办公室改造
30 | 011102003002 | 块料地面 | 1、10厚陶瓷地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝 2、35厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 120.000
31 | 01B006 | 拆除地面 | 1、拆除原有面砖楼地面层及找平层 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 120.000
32 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、机械装车，汽车外运5km 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 5.400
33 | 011102003003 | 块料楼面 | 1、10厚陶瓷地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝 2、35厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 120.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 01B007 | 拆除楼面 | 1、拆除原有面砖楼地面层及找平层 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 120.000
35 | 010103002008 | 余方弃置 | 1、机械装车，汽车外运5km 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 5.400
36 | 01B008 | 拆除石膏板 | 1、拆除石膏板吊顶 2、机械装车，外运运距5km 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 240.000
37 | 01B009 | 拆除砖砌体 | 1、拆除砖砌体 2、机械装车，外运运距5km 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 7.200
38 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1、原墙面基层清理、整平 2、铺装12厚竹炭纤维板面层 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 360.000
39 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 图集：12YJ7-3-P60页 1、轻钢龙骨 2、600*600铝塑板吊顶 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 240.000
40 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1、新增240砌体墙 2、mu15煤矸石砖，M5水泥砂浆砌筑 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 3.960
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1、新增240砌体墙 2、mu15煤矸石砖，M5水泥砂浆砌筑 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 3.600
42 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹灰 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 30.000
18、教室走廊三层
43 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1、原墙面基层清理、整平 2、铺装12厚竹炭纤维板面层 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 560.000
20、教学楼改造
20.1、窗拆除更换
44 | 01B016 | 拆除窗 | 1、木质门拆除 2、单樘面积大于4平方米 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 樘 | 2.000
45 | 010807001004 | 金属(塑钢)窗 | 1、80系列铝合金推拉窗，带纱扇，6+12+6安全中空玻璃 2、窗尺寸：6.75*1.75米 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 23.630
20.2、砌体女儿墙跺
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1、砌筑女儿墙垛 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 12.960
20.3、北外墙粉刷
47 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、拆除北侧外墙面 2、抹灰凿除 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 940.000
48 | 010103002005 | 余方弃置 | 1、机械装车，汽车外运5km 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 18.800
49 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、北侧外墙面 2、结合剂两道，抹20mm厚1:2水泥抗裂砂浆 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 940.000
20.4、雨水管、雨水斗更换
50 | 010902005001 | 屋面排水管 | 图集：12YJ5-2-1/T4 1、φ110UPVC塑料排水管、排水斗、弯头落水口 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m | 126.500
21、三楼办公室卫生间改造（2间）
21.1、卫生间改造
51 | 01B012 | 拆除楼地面 | 1、拆除原有面砖楼地面层和防水层及找平层 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 17.280
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 01B010 | 拆除大便器 | 1、拆除原有坐便器 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 套 | 4.000
53 | 01B011 | 拆除洗手池 | 1、拆除原有立柱式洗手池 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 个 | 2.000
54 | 01B013 | 拆除砌体墙 | 1、砌体拆除设门洞 2、洞口尺寸1200*2200 | m3 | 1.270
55 | 010103002006 | 余方弃置 | 1、机械装车，汽车外运5km 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 4.020
56 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、10厚陶瓷防滑地砖，1:1砂浆填缝 2、35厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5mm厚聚氨酯防水，四周上翻300mm 4、最薄处20厚水泥砂浆找坡层 5、素水泥浆一道 6、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 17.280
57 | 031003006002 | 大便器 | 1、蹲式大便器 2、尺寸：长600 宽450 高230mm 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 组 | 4.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 011207003001 | 成品隔断 | 图集：12YJ11-102-1 1、三聚氰胺板隔断 2、高度1.95米，板厚19mm 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 18.720
59 | 011505002002 | 洗厕配件 | 1、成品矩形不锈钢置物架，固定于板内侧 2、尺寸120*200mm，距地850mm 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 个 | 4.000
60 | 011505002001 | 洗厕配件 | 图集：12YJ11-126-3 1、陶瓷成品拖布池 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 个 | 2.000
61 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1、成品陶瓷立柱冷热水洗脸盆 2、直径360mm，外侧高度140mm 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 组 | 2.000
62 | 011505003002 | 镜面玻璃 | 图集：12YJ11-51-6 1、立面形式A，钛金板线脚 2、尺寸1550*1250mm 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 3.880
63 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1、砌体墙封堵 2、尺寸1200*2100 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 2.420
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
21.2、拆除240砖砌体
64 | 01B014 | 拆除砌体墙 | 1、拆除砌体墙 | m3 | 2.400
65 | 010103002007 | 余方弃置 | 1、机械装车，汽车外运5km 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 2.400
21.3、新增240砖砌体
66 | 010401002005 | 实心砖墙 | 1、砖砌体 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m3 | 2.880
67 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、20厚1:2水泥砂浆粉刷 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 12.000
68 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、2A6@400可靠锚固 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | m2 | 12.000
其他部分
69 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1、大型机械进出场 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及规范要求 | 项 | 1.000
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【土建工程】2.3
表 E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土建工程】2.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土建工程】2.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【土建工程】2.6
表 E.5.1 增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9.00
合计

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【室外排水工程】3.
表 E.1.1 工程项目清单汇总表
工程名称：室外排水工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室外排水工
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
埋地雨水管更换
1 | 03B004 | 拆除雨水管 | 1.名称：雨水管更换 2.De200、埋深0.3m 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 72.000
2 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：塑料管 2.规格：De200 3.埋深：0.3m（含回填） 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 72.000
室外排水系统
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称：原混凝土地面拆除 2.厚度：150mm 3.运距：5km 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m2 | 40.420
4 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.部位：管道开挖 2.土类别：详见设计图纸 3.开挖深度：850mm 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m3 | 28.050
5 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：管道四周填实 2.材料品种：中砂填实 3.厚度：400mm 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m3 | 13.200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位：管顶 2.材料品种：素土夯实 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m3 | 14.850
7 | 011101007001 | 混凝土地面 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：150mm 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m2 | 33.000
8 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称：排水管 2.材质：PE钢带增强波纹管 3.规格：De200 4.连接形式：胶圈连接 5.安装部位：埋地深1m 6.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 55.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010502028001 | 雨水口 | 1.构件名称：方形雨水口 2.井尺寸：内径580*380，井深1m 3.垫层材料种类、厚度：100厚C25混凝土 4.砖砌井壁：240厚MU15级煤矸石实心砖，M5水泥砂浆 5.抹面砂浆种类、厚度：内外壁及顶部用15厚1:2水泥砂浆粉刷 6.井盖材质、规格：矩形铸铁雨水篦子400*600,70mm厚 7.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 座 | 5.000
10 | 010502028002 | 检查井 | 1.构件名称：圆形检查井 2.井尺寸：内径700mm，井深1m 3.垫层材料种类、厚度：100厚C25混凝土 4.砖砌井壁：240厚MU15级煤矸石实心砖，M5水泥砂浆 5.抹面砂浆种类、厚度：内外壁及顶部用15厚1:2水泥砂浆粉刷 6.井盖材质、规格：铸铁井盖直径700,70mm厚 | 座 | 1.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010502028003 | 化粪池 | 1.构件名称：厕所化粪池 2.尺寸：外径5940*3000*2300mm 3.砖砌井壁：外壁370厚、内壁240厚MU15级煤矸石实心砖，M5水泥砂浆 4.底板、盖板厚度及混凝土种类、强度等级：150厚池底C20混凝土，150厚池顶盖C30混凝土、配筋双层双向三级钢12@100 5.抹面砂浆种类、厚度：内壁及池底20厚1:2水泥砂浆粉刷（并掺5%防水粉） 6.井盖材质、规格：预制钢筋混凝土重型井盖3个 7.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 座 | 1.000
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【室外排水工程】3
表 E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：室外排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室外排水工程】3.
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室外排水工程】3.
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【室外排水工程】3.6
表 E.5.1 增值税计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9.00
合计

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【电气工程】4.1
表 E.1.1 工程项目清单汇总表
工程名称：电气工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
95线飞线治理
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：95飞线治理 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 150.000
教室电气（总计21个教室）
2 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：450*450 3.类型：高效灯具，节能型光源 24W 吸顶安装 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 套 | 63.000
3 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：二极开关 2.规格：250V/10A 3.安装方式：底边距地1.3m暗装 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 套 | 21.000
4 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：插座 2.规格：250V/10A 安全型单相五孔插座 3.安装方式：暗装 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 套 | 42.000
5 | 030405013003 | 小电器 | 1.名称：开关保护器 2.型号：HSM8-63/C63A 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 个 | 21.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：ZR-BV-2.5mm² 4.敷设方式：沿墙、顶板暗敷 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 12600.000
7 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：ZR-BV-4mm² 4.敷设方式：沿墙、底板暗敷 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 3150.000
8 | 030412004009 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：ZR-BV-6mm² 4.敷设方式：沿墙、底板暗敷 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 1260.000
教室走廊（总计三层）
9 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：直径300 3.类型：高效灯具，节能型光源 24W 吸顶安装 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 套 | 18.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单极开关 2.规格：250V/10A 3.安装方式：底边距地1.3m暗装 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 套 | 18.000
11 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：ZR-BV-2.5mm² 4.敷设方式：沿墙、顶板暗敷 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 1800.000
一层电气（总计二层）
12 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称：吊顶灯 2.规格：300*600 3.类型：高效灯具，节能型光源 40W 吊灯式安装 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 套 | 16.000
13 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单极开关 2.规格：250V/10A 3.安装方式：底边距地1.3m暗装 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 套 | 16.000
14 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：插座 2.规格：250V/10A 安全型单相五孔插座 3.安装方式：暗装 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 套 | 40.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030405013002 | 小电器 | 1.名称：开关保护器 2.型号：HSM8-63/C63A 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | 个 | 2.000
16 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：ZR-BV-2.5mm² 4.敷设方式：沿墙、顶板暗敷 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 3000.000
17 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：ZR-BV-4mm² 4.敷设方式：沿墙、底板暗敷 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 900.000
18 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：ZR-BV-6mm² 4.敷设方式：沿墙、底板暗敷 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 | m | 720.000
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【电气工程】4.3
表 E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电气工程】4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
6 | 03B002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电气工程】4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【电气工程】4.6
表 E.5.1 增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9.00
合计