## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1、建筑部分
墙保温+顶保温
1 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 部位：内墙 1、原墙面清理 2、150mm厚聚氨脂双面彩钢板 3、胶粘剂 4、抹面胶浆 5、其他详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 806.5
2 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 部位：屋顶 1、原墙面清理 2、150mm厚聚氨脂双面彩钢板 3、胶粘剂 4、抹面胶浆 5、托架固定，详见节点图 6、其他详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 817.5
室外地面硬化
1 | 040101001001 | 挖道路土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 243.5
2 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路面 2.路床整形 路床碾压检验 |  | m2 | 680.28
3 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1、基层水泥石灰土摊铺 路拌 石灰含量:12% 2.实际厚度(cm):18 |  | m2 | 680.28
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.面层:18cm厚C30混凝土 2.素土夯实 3.其他说明详见图纸设计及相关规范规定 |  | m2 | 680.28
蓄水池
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 以内 3.弃土运距:自行考虑 4.其它:未尽事宜详 见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 100.22
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 28.04
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:考虑运输、泵送等费用 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关图集、规范 |  | m3 | 2.18
4 | 010501004001 | 池底 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:考虑运输、泵送等费用 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关图集、规范 |  | m3 | 10
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 10内 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关图集、规范 |  | t | 0.241
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖砖墙 2、砂浆强度等级：M10砌筑砂浆 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关图集、规范 |  | m3 | 33.3
7 | 011101001001 | 池底抹灰 | 1.蓄水池：壁内20mm厚M15抹灰砂浆抹灰。 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关图集、规范 |  | m2 | 20
8 | 011201001001 | 池壁抹灰 | 1.蓄水池：壁内20mm厚M15抹灰砂浆抹灰。 2.其它：未尽事宜详见设计图纸及相关图集、规范 |  | m2 | 45
9 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.池底及池壁2.5m高处做水泥基渗透结晶型防水,厚度1.0mm 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关图集、规范。 |  | m2 | 20
10 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.池底及池壁2.5m高处做水泥基渗透结晶型防水,厚度1.0mm 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关图集、规范。 |  | m2 | 45
设备房
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 以内 3.弃土运距:自行考虑 4.其它:未尽事宜详 见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 5.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:考虑运输、泵送等费用 4.其它:未尽事宜详 见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 1.28
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 3.84
4 | 010603003001 | 设备用房钢管柱 | 1、钢材品种、规格：LT□ 4.0mm厚镀锌方管40*80 2、屋架跨度、安装 高度：4.0m,4.6m 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | t | 0.624
5 | 010602001001 | 钢屋架 | 1、钢材品种、规格GZ □4.0mm厚镀锌方管80*80 2、屋面跨度、高度：4.6m,3.2m 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | t | 0.193
6 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、钢材品种、规格：压型钢板 2、钢板厚度：1.2mm厚 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 31.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1、钢材品种、规格：压型钢板 2、钢板厚度：1.2mm厚 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 78.62
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:考虑运输、泵送等费用 4.其它:未尽事宜详 见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 24.32
电动平移冷库门+叉车+钢制货架
1 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.电动平移冷库门 2.其他说明详见图纸设计及相关规范规定 |  | m2 | 8.64
2 | 030215007001 | 35型油车 叉车 | 35型油车 叉车 |  | 个 | 1
3 | 030215007002 | 钢制货架 | 钢制货架1.2*1.2*1.5 |  | 个 | 400
4 | 030215007003 | 钢制货架托盘 | 不锈钢冷库镂空托盘厚度1.2mm 重量12kg 宽度1.17m 长度1.32m |  | 个 | 800
分部小计
2、电气
电气部分
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 |  | 台 | 1
2 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:SBAK |  | 台 | 1
3 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1LFAK1，1LFAK2 |  | 台 | 2
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:冷库专用防水防尘灯 2.规格:250V/LED节能型/功率型号1x30W |  | 套 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度传感器 |  | 支 | 8
6 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:控制箱按钮 |  | 个 | 4
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 2
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:冷库门控制箱 |  | 台 | 2
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC20 |  | m | 1040
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC32 |  | m | 85
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC100 |  | m | 10
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:ZR-RVSP-2x1.0 |  | m | 150
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZBYJ-4x4 |  | m | 2813.35
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZBYJ-3x2.5 |  | m | 689.32
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-5x4 |  | m | 75
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-5x6 |  | m | 10
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-4x120+1x70 |  | m | 10
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  | 系统 | 1
变压器部分
1 | 030410004001 | 杆上设备 | 油浸式变压器安装 300kV·A 及配套设备 |  | 组 | 1
2 | 030410003001 | 导线架设 | 绝缘铝绞线架设 截面70mm2 |  | km | 0.3
3 | 030410001001 | 电杆组立 | 变压器电杆 |  | 根 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3、空调制冷安装
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:吊顶侧吹冷风机 2.型号:DD-310 3.规格:蒸发面积 307 平米 , 铜管铝翅片 ,3*1500W; 风量 :3*10000; 风压: 200pa; |  | 台 | 6
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:螺杆式压缩机 2.型号:EPL-BHRH2-100MY 3.规格:制冷量≥ 192, 功率≥ 84kw, 电压 :380V; 冷却方式 : 水冷 ; 制冷剂种类 :R507; 承压 :25kg |  | 组 | 2
3 | 030701001001 | 空气加热器(冷却器） | 1.名称:蒸发式冷凝器 2.规格:蒸发量 750kw, 带一台 75WQ45-12-3 污水泵 3kw; 压力 :2.5MPA, 尺寸 :350*220CM, 重量 :1.5T, 风量 :2*30000m3/h, 制冷量 720kw, 水冲霜 |  | 台 | 1
4 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.型号:冷却水循环泵 2.功率:100WQ80-100-5.5，380V , P=5.5KW |  | 台 | 2
5 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:风幕机 2.规格:800W 双电机 , 长度 3.6 米 |  | 台 | 2
6 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:无缝钢管 3.规格、压力等级:D76 |  | m | 53.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:无缝钢管 3.规格、压力等级:D89 |  | m | 53.26
8 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:无缝钢管 3.规格、压力等级:D45 |  | m | 10.2
9 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN90 |  | m | 42.88
10 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 |  | m | 10.6
11 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN100 |  | m | 42.85
12 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN65 |  | m | 8.9
13 | 030903003001 | 铜管 | 1.材质、压力等级:紫铜管 2.规格:D25*2.5 |  | m | 3.9
14 | 030903003002 | 铜管 | 1.材质、压力等级:紫铜管 2.规格:D45*2.5 |  | m | 3.9
15 | 030903003003 | 铜管 | 1.材质、压力等级:紫铜管 2.规格:D50*2.8 |  | m | 3.9
16 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:氟用直通截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 6
17 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:氟用直通截止阀 2.规格、压力等级:DN45 |  | 个 | 6
18 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:EVR25 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:GBC25S |  | 个 | 6
20 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:膨胀阀 2.规格、压力等级:TEX12-24 |  | 个 | 6
21 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动截止阀 2.规格、压力等级:DN45 |  | 个 | 6
22 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:EVR45 |  | 个 | 6
23 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:60 |  | m3 | 67.73
24 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 |  | kg | 344.6
25 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
26 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 806.5
2 | 011701002002 | 外脚手架 |  |  | m2 | 78.62
3 | 011702001001 | 基础 |  |  | m2 | 12.8
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01490106 |  | 工字铝 | 综合 | m
2 | 01490506@1 |  | 槽铝 | 150 | m
3 | 02030301 |  | 橡皮密封条 | 20*4 | m
4 | 04090213 |  | 生石灰 |  | t
5 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块
6 | 09250136@1 |  | 彩钢夹芯板 | δ150 | m2
7 | BCCLF13@1 |  | 35型油车 叉车 |  | 个
8 | BCCLF34 |  | 钢制货架1.2*1.2*1.5 |  | 个
9 | BCCLF35 |  | 钢制货架1.2*1.2*1.5 |  | 个
10 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
11 | 17030103@1 |  | 焊接钢管 | DN20 | m
12 | 28030301@2 |  | 铜芯多股绝缘电线 | WDZBYJ-4x4 | m
13 | 28430040@1 |  | 导线 | 截面70mm2 | m
14 | 29190301 |  | 水泥电杆 | 杆长≤13m | 根
15 | 补充主材001@3 |  | 配电箱1LFAK1，1LFAK2 | 1LFAK1，1LFAK2 | 台
16 | 补充主材003@1 |  | 吊顶侧吹冷风机 | 蒸发面积 307 平米 , 铜管铝翅片 ,3*1500W; 风量 :3*10000; 风压: 200pa; | 台
17 | 补充主材004@1 |  | 螺杆式压缩机 | 制冷量≥ 192, 功率≥ 84kw, 电压 :380V; 冷却方式 : 水冷 ; 制冷剂种类 :R507; 承压 :25kg | 台
18 | 补充主材005@1 |  | 蒸发式冷凝器 | 蒸发量 750kw, 带一台 75WQ45-12-3 污水泵 3kw; 压力 :2.5MPA, 尺寸 :350*220CM, 重量 :1.5T, 风量 :2*30000m3/h, 制冷量 720kw, 水冲霜 | 台
19 | 补充主材006@1 |  | 冷却水循环泵 | 100WQ80-100-5.5，380V , P=5.5KW | 台
20 | 补充主材008 |  | 油浸式变压器安装 300kV·A |  | 台

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 型钢 综合 |  | kg | 365.276
2 | 黄土 |  | m3 | 160.791
3 | 酚醛调和漆 各色 |  | kg | 5.169
4 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 7.2711
5 | 橡塑管壳 |  | m3 | 4.1857
6 | 橡塑板 |  | m3 | 4.2861
7 | 无缝钢管 D76 |  | m | 54.4188
8 | 无缝钢管 D89 |  | m | 53.7926
9 | 无缝钢管 D45 |  | m | 10.353
10 | 焊接钢管 DN20 |  | m | 1071.2
11 | 焊接钢管 DN32 |  | m | 87.55
12 | 焊接钢管 DN100 |  | m | 10.3
13 | 镀锌钢管 DN100 |  | m | 42.7214
14 | 镀锌钢管 DN50 |  | m | 10.6212
15 | 镀锌钢管 DN65 |  | m | 8.8733
16 | 镀锌钢管 DN90 |  | m | 42.7514
17 | 紫铜管 D45*2.5 |  | m | 3.7635
18 | 紫铜管 D25*2.5 |  | m | 3.705
19 | 紫铜管 D50*2.8 |  | m | 3.7635
20 | 空调冷热水室内镀锌钢管沟槽管件 DN65 |  | 个 | 3.8893
21 | 空调冷热水室内镀锌钢管沟槽管件 DN90 |  | 个 | 18.0096
22 | 空调冷热水室内镀锌钢管沟槽管件 DN100 |  | 个 | 16.7543
23 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN50 |  | 个 | 6.9112
24 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 D89 |  | 个 | 4.4738
25 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 D76 |  | 个 | 5.0108
26 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 D45 |  | 个 | 1.2648
27 | 卡箍连接件(含胶圈) DN65 |  | 套 | 8.9178
28 | 卡箍连接件(含胶圈) DN90 |  | 套 | 41.2934
29 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 |  | 套 | 38.6078
30 | 给水室内铜管焊接管件 DN25 |  | 个 | 3.7947
31 | 给水室内铜管焊接管件 DN50 |  | 个 | 4.0404
32 | 氟用直通截止阀 DN25 |  | 个 | 6
单位工程主材表
工程名称： |  | 鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
33 | 氟用直通截止阀 DN45 |  | 个 | 6
34 | 手动截止阀 DN45 |  | 个 | 6
35 | 过滤器 GBC25S |  | 个 | 6
36 | 法兰电磁阀 EVR25 |  | 个 | 6
37 | 膨胀阀 TEX12-24 |  | 个 | 6
38 | 电磁阀 EVR45 |  | 个 | 6
39 | 控制箱按钮 |  | 个 | 4
40 | 冷库专用防水防尘灯 250V/LED节能型/功率型号1x30W |  | 套 | 30.3
41 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVSP-2x1.0 |  | m | 162
42 | 铜芯多股绝缘电线 WDZBYJ-4x4 |  | m | 3038.418
43 | 铜芯多股绝缘电线 WDZBYJ-3x2.5 |  | m | 744.4656
44 | 电力电缆 WDZYJY-5x4 |  | m | 75.75
45 | 电力电缆 WDZYJY-5x6 |  | m | 10.1
46 | 电力电缆 WDZYJY-4x120+1x70 |  | m | 10.1
47 | 导线 截面70mm2 |  | m | 305.4
48 | 开关盒 防爆接线盒 |  | 个 | 2.04
49 | 水泥电杆 杆长≤13m |  | 根 | 8.01
50 | 配电箱AL1 AL1 |  | 台 | 1
51 | 配电箱SBAK SBAK |  | 台 | 1
52 | 配电箱1LFAK1，1LFAK2 1LFAK1，1LFAK2 |  | 台 | 2
53 | 冷库门控制箱 |  | 台 | 2
54 | 温度传感器 |  | 支 | 8
55 | 吊顶侧吹冷风机 蒸发面积 307 平米 , 铜管铝翅片 ,3*1500W; 风量 :3*10000; 风压: 200pa; |  | 台 | 6
56 | 螺杆式压缩机 制冷量≥ 192, 功率≥ 84kw, 电压 :380V; 冷却方式 : 水冷 ; 制冷剂种类 :R507; 承压 :25kg |  | 台 | 2
57 | 蒸发式冷凝器 蒸发量 750kw, 带一台 75WQ45-12-3 污水泵 3kw; 压力 :2.5MPA, 尺寸 :350*220CM, 重量 :1.5T, 风量 :2*30000m3/h, 制冷量 720kw, 水冲霜 |  | 台 | 1
58 | 冷却水循环泵 100WQ80-100-5.5，380V , |  | 台 | 2
单位工程主材表
工程名称： |  | 鹿邑县农场管理委员会枣集农场冷库建设项目(第四批)项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
P=5.5KW
59 | 风幕机 800W 双电机 , 长度 3.6 米 |  | 台 | 2
60 | 油浸式变压器安装 300kV·A |  | 台 | 1
61 | 配电设备安装 跌落式熔断器 |  | 组 | 1
62 | 配电设备安装 隔离开关 |  | 组 | 1
63 | 配电设备安装 户外计量箱 1kV |  | 台 | 1
64 | 配电设备安装 避雷器 1kV |  | 组 | 1
合计